## IP DO ESTATOR
TestTime | opensuccess | OverRangeValue | PI_T1 | PI_T2 | AutomatedTest | CondReadOnly | Rdg1 | Corr1 | Rdg2 | Corr2 | Rdg3 | Corr3 | Label1 | Label2 | Label3 | TestType | PI1 | PI2 | PI3 | Dar1 | Dar2 | Dar3 | opensuccess | OverRangeValue | PI_T1 | PI_T2 | AutomatedTest | CondReadOnly | BottomOfPage | FormNumAndDate | Copyright | BottomOfPage | EqptInventoryNumber | TEULabel | TestedBy | LogoLhs | LogoRhs | JobStatusDisplay | JobXtraInfoDisplay | FormName | Page | JobNumber | TestDate | Substation | lvl2 | Position | Temperature | EnterTemp | HdrTempUnitInt | PdbOrg2Disp | PdbOrg1Disp | lvl1 | Humidity | AssetID | PositionLabel | SubstationLabel | EquipmentLocation | SerialNo | Manufacturer | Type | EquipTemp | VoltageRating | TCF | Chart | Label2 | Label3 | TestVoltage | opensuccess | OverRangeValue | PI_T1 | PI_T2 | AutomatedTest | CondReadOnly | Label1 | Label2 | Label3 | TestType | PI1 | PI2 | PI3 | Dar1 | Dar2 | Dar3 | Label1 | UseInstrumentPI | Other | Weather | ConnEqpt | FormatGraph | CommentsLbl | AddCommentRow | DelCommentRow | NumCommentsInternal | Comments | DeficiencyLabel | DelDeficiencyRow | AddDeficiencyRow | NumDeficienciesInternal | Deficiency
0,25 | INIT\ninstrument | 2500000 | 1 | 10 |  |  |  |  | 296 | 296 |  |  |  | IP DO ESTATOR |  | ...CLICK HERE TO SELECT DEVICE |  | 1,42886178861789 |  |  | 1,24556962025316 |  | INIT\ninstrument | 2500000 | 1 | 10 |  |  |  | 60000, REVISED 10/02/2014 |  |  |  | TEST EQUIPMENT USED: | [5 empty] | POLARIZATION INDEX (PI) TEST | 1 |  | 04/10/2022 |  | SITE |  |  |  | 0 |  |  | OWNER |  |  | EQUIPMENT | SUBSTATION |  |  |  |  | 20 |  | 1 | 0 | IP DO ESTATOR |  |  | INIT\ninstrument | 2500000 | 1 | 10 |  |  |  | IP DO ESTATOR |  | ...CLICK HERE TO SELECT DEVICE |  | 1,42886178861789 |  |  | 1,24556962025316 |  |  | 0 |  |  |  | Format Graph Axis | COMMENTS: | + | - | 1 |  | DEFICIENCIES: | - | + | 1
0,5 | [8 empty] | 395 | 395
0,75 | [8 empty] | 446 | 446
1 | [8 empty] | 492 | 492
1,25 | [8 empty] | 516 | 516
1,5 | [8 empty] | 530 | 530
1,75 | [8 empty] | 545 | 545
2 | [8 empty] | 565 | 565
3 | [8 empty] | 596 | 596
4 | [8 empty] | 640 | 640
5 | [8 empty] | 646 | 646
6 | [8 empty] | 637 | 637
7 | [8 empty] | 676 | 676
8 | [8 empty] | 663 | 663
9 | [8 empty] | 707 | 707
10 | [8 empty] | 703 | 703